z05/07/2022, 08:45 2022.07.05 CME - PRECOMPITO

2022.07.05 CME - PRECOMPITO

Tempo 15 min. Occorre dare almeno 6 risposte corrette



Disable Immersive Reader

Points: 8/10

Correct 1/1 Points

1. Per la stabilità di una misura

i risultati devono essere molto accurati

è bene cambiare l'operatore

lo strumento deve essere riferito a un campione

i risultati devono essere poco accurati

la temperatura deve rimanere vicino a quella ambiente

è possibile un lungo periodo di tempo 

Correct 1/1 Points

2. Per la riproducibilità di una misura occorre

stesso operatore e luogo

un breve intervallo di tempo

una elevata stabilità

le stesse condizioni ambientali

valori vicini tra loro 

incertezza inferiore alla risoluzione

Correct 1/1 Points

3. Un resistore da 5 kohm o alimentato dalla tensione di rete a Milano. La potenza assorbita è

20 W

-10 dBm

0 dBW

20 dBW

+40 dBm 

5 W

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=K3EXCvNtXUKAjjCd8ope6--XMywV-7xKnvSHHJdPZlxUMFU5N040RzJIRUtXRTY0VTg4V… 1/3

05/07/2022, 08:45 2022.07.05 CME - PRECOMPITO

Incorrect 0/1 Points

4. L'incertezza in una misura indiretta con 3 ingressi incorrelati con Incertezze u(x_i)

come incertezza relativa è maggiore della più grande u_r(x_i)

è sempre minore della più piccola delle u(x_i)

è sempre maggiore alla più grande delle u(x_i)

è sempre maggiore della più piccola delle u(x_i)

è sempre una somma pesata di incertezze al quadrato 

è una somma con pesi 1/u^2(x_i)

Correct 1/1 Points

5. Una massa m=5 kg con incertezza al 3 % si muove con velocità v=100(2) m/s. L'energia cinetica

dipende dalla quota a cui si trova

vale 50000 J

ha incertezza tra il 3 % e il 4 %

ha incertezza del 5 % 

ha incertezza 250 J

ha incertezza del 1.8 %

Correct 1/1 Points

6. Il Teorema di Norton trova un equivalente fatto da

gen. di tensione con Y in parallelo

gen. di tensione con Z in serie

gen. di corrente con gen. tensione in serie

gen. di corrente con gen. tensione in parallelo

gen. di corrente con Y in parallelo 

gen. di corrente con Z in serie

Correct 1/1 Points

7. Una induttanza L=10 H è alimentata dalla sinusoide di rete in Italia. La potenza assorbita è circa

10 VA

15 VAR 

+36 dBm

30 W

7.5 W

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=K3EXCvNtXUKAjjCd8ope6--XMywV-7xKnvSHHJdPZlxUMFU5N040RzJIRUtXRTY0VTg4V… 2/3

05/07/2022, 08:45 2022.07.05 CME - PRECOMPITO

-7.5 VAR

Correct 1/1 Points

8. Nel voltmetro a rampa analogica

il tempo di misura dipende da V_x misurata

si opera una conversione tensione-tempo 

la risoluzione è proporzionale ai bit

la accuratezza può arrivare a 2 ppm

si usano due rampe di cui una variabile

il tempo di misura è direttamente proporzionale alla risoluzione

Incorrect 0/1 Points

9. La sensibilità di un oscilloscopio analogico può essere espressa

in V/s

come rapporto tra l'uscita e l'ingresso

in cm/V 

come accuratezza su risoluzione

in V_rms/n_eq (ampiezza efficace su bit equivalenti)

come portata su numero di livelli

Correct 1/1 Points

10. Nell'oscilloscopio digitale la risoluzione orizzontale può dipendere

dal coefficiente di amplificazione verticale

dal numero di bit fisici

da un contatore elettronico 

dalla banda analogica

dalla risoluzione dell'ADC impiegato

dal numero di bit equivalenti

Go back to thank you page

This content is created by the owner of the form. The data you submit will be sent to the form owner. Microsoft is not responsible for the privacy or security practices of its customers, including those of this form owner. Never give out your password.

Powered by Microsoft Forms | Privacy and cookies | Terms of use

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=K3EXCvNtXUKAjjCd8ope6--XMywV-7xKnvSHHJdPZlxUMFU5N040RzJIRUtXRTY0VTg4V… 3/3